## Dugpunkt
| Formel nr. 1 | [5 empty] | Beregn dugpunktet, når du kender temperatur [°C] og relativ luftfugtighed RH [%]
T [°C] | 5 |  | T °C: = 243,04*(((17,625*TD)/(243,04+TD))-LN(RH/100))/(17,625+LN(RH/100)-((17,625*TD)/(243,04+TD))) = | [12 empty] | 4.9631 | °C
RH [%] | 80 |  | RH %: = 100*(EXP((17,625*TD)/(243,04+TD))/EXP((17,625*T)/(243,04+T))) = | [12 empty] | 79.7949 | %
TD [°C] | 1.8 |  | TD °C: = 243,04*(LN(RH/100)+((17,625*T)/(243,04+T)))/(17,625-LN(RH/100)-((17,625*T)/(243,04+T))) = | [12 empty] | 1.8 | °C.
Formel nr. 2
[7 empty] | T [°C] | RH [%]
[7 empty] | 5 | 80
[7 empty] | 5 °C | 80 %
[7 empty] | Tp = b*f(T,Rh)/a-f(T,Rh) = |  |  |  | 1.8 | °C | Dugpunkt |  | Formlen har en fejl på ± 0,4 ° C i området lufttemperatur T fra 0 ° C til 60 ° C,
dugpunkttemperatur Tp fra 0 ° C til 50 ° C, relativ fugtighed Rh fra 1% til 100%.
Hvor
[7 empty] | f(T,Rh) = a*T/b+T + ln(Rh/100) = |  |  |  |  | 0.13265
[7 empty] | ln(Rh/100) = |  | ln(Rh) - ln(100) = |  |  | -0.22314 |  | -0.22314
Hvor
[7 empty] | a= | 17.27 | a*T = | 86.35
[7 empty] | b= | 237.7 | b+T = | 242.7
Man kan bestemme, at i et rum med en temperatur på 5 °C og en relativ luftfugtighed på 80 % vil kondensatet dannes på overflader med en temperatur på 1,8 °C og derunder
Formel nr. 3
| TD ≈ T - (1 - RH)/-0,05 |  |  |  | Dugpunkttemperaturen kan beregnes med en mere enkel formel, men nøjagtigheden er ikke den samme, som de to første formler og RH % skal være over 50 %
| T [°C] | RH [%] |  |  |  |  | TD ≈ T - (1 + RH)/0,05 = |  |  |  | 1 | °C | Dugpunkt
| 5 | 80 | 0.8 | RH værdi > 0,5 en betingelse
| 5 °C | 80 % | 0 °C < T < 60 °C
Dugpunktet er ved den temperatur, hvor luften ikke kan holde vand i gasform (vanddamp) og begynder at omdanne dette til dråber.
Dugpunktet ved 5°C og 80 % luftfugtighed er 1,8 °C. Hvilket vil sige, at temperaturen på røgeovnens riste og sider i dette tilfælde bør være minimum: 4,8 ⁰C
Udarbejdet af Jørgen Walter ©
www.walter-lystfisker.dk
walter | Dugpunktsberegning: KEFA System |  |  |  |  | COPYRIGHT © 2014 | [11 empty] | Reg. Nr. 1400

## Tabel
Dugpunktstabel. Hvis stuetemperaturen er 20 ⁰C og den reelative fugtighed er 40%, aflæses dugpunktet til 6 ⁰C. Hvis vinduerne i stuen kommer ned på 6 ⁰C kommer der kondens på ruderne.
RH %/ Temp | 0 | 2.5 | 5 | 7.5 | 10 | 12.5 | 15 | 17.5 | 20 | 22.5 | 25
20 | -20 | -18 | -16 | -14 | 12 | -9.8 | -7.7 | -5.6 | -3.6 | -1.5 | -0.5
30 | -15 | -13 | -11 | -8.9 | -6.7 | -4.5 | -2.4 | -0.2 | 1.9 | 4.1 | 6.2
40 | -12 | -9.7 | -7.4 | -5.2 | -2.9 | -0.7 | 1.5 | 3.8 | 6 | 8.2 | 10.5
50 | -9.1 | -6.8 | -4.5 | -2.2 | 0.1 | 2.4 | 4.7 | 7 | 9.3 | 11.6 | 13.9
60 | -6.8 | -4.4 | -2.1 | 0.3 | 2.6 | 5 | 7.3 | 9.7 | 12 | 14.4 | 16.7
70 | -4.8 | -2.4 | 0 | 2.4 | 4.8 | 7.2 | 9.6 | 12 | 14.4 | 16.8 | 19.1
80 | -3 | -0.6 | 1.9 | 4.3 | 6.7 | 9.2 | 11.6 | 14 | 16.4 | 18.9 | 21.3
90 | -1.4 | 1 | 3.5 | 6 | 8.4 | 10.9 | 13.4 | 15.8 | 18.3 | 20.8 | 23.2
100 | 0 | 2.5 | 5 | 7.5 | 10 | 12.5 | 15 | 17.5 | 20 | 22.5 | 25
Dugpunktstabel 1A.
Lad os tage et eksempel. Når luften er: |  |  |  | 5 | ⁰C | og luftens fugtighed er: |  |  |  | 80 | RH %,
så dannes der dug på alle overflader, som har en temperatur på: | [7 empty] | 1.8 | ⁰C | eller derunder.
Derfor anbefales det: Alle indvendige overflader i røgeovnen er som minimum | [7 empty] | 3 | ⁰C | over dugpunktet.
Hvilket vil sige, at temperaturen på røgeovnens riste og sider i dette tilfælde bør være minimum: | [9 empty] | 4.8 | ⁰C
NB: Det gør sig også gældende på de madvarer, som du kommer i røgeovnen, hvis du vil undgå kondensvand på kødet.
Værdierne i de grønne celler overføres fra Ark "Dugpunkt".
Udarbejdet af Jørgen Walter ©
Dugpunktsberegning: KEFA System |  |  |  | www.walter-lystfisker.dk
walter |  |  |  | COPYRIGHT © 2014 | [5 empty] | Reg. Nr. 1400

## Vand
Max vandindhold i luften som funktion af luftens temperatur ved RH 100 %
Luft temperatur [⁰C] | -20 | -15 | -10 | -5 | 0 | 5 | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 | 45 | 50 | 55 | 60 | 65 | 70 | 75 | 80 | 85 | 90 | 95 | 100
Max vandindhold i luften [g/m³] | 1 | 1.5 | 2.3 | 3.4 | 4.8 | 6.8 | 9.4 | 12.8 | 17.3 | 23.1 | 30.4 | 39.6 | 51.2 | 65.5 | 83 | 104.2 | 130 | 160.8 | 197.5 | 241 | 292 | 351.6 | 421 | 501 | 593.2
Udarbejdet af Jørgen Walter ©
Dugpunktsberegning: KEFA System | 15: www.walter-lystfisker.dk
walter | 15: COPYRIGHT © 2014; 95: Reg. Nr. 1400

## Tekst
Bestemmelse af dugpunkt i røgeovnen eller i køleskabet
Der er 2 betegnelser for angivelse af luftfugtighed, så her kommer de:
Absolut luftfugtighed Habs
Den absolutte luftfugtighed (Habs) udregnes ved at dividere luftens mængde af vand i gram med den pågældende luftvolumen i m³. Den absolutte luftfugtighed angives derfor i g/m³.
På "Ark" Vand i diagram 1 aflæses: Max vandindhold i luften som funktion af luftens temperatur. EKS. ved 20 ⁰C er max vand 17,3 [g/m³]. Det giver en relativ luftfugtighed (RF) på 100%.
Hvis mængden af vand reduceres til det halve 8,65 [g/m³] ved samme temperatur, vil den relative luftfugtighed (RF) være på 50%.
Habs = Vand [g] / Volume luft [m³] [denne formel bruger vi ikke her]
Relativ luftfugtighed [RF]
Relativ luftfugtighed (RF) er forholdet mellem den mængde vanddamp, der er i luften ved en bestemt temperatur og den mængde vanddamp, der maksimalt kan være i luften ved denne temperatur.
Mængden af vanddamp, som kan være i luften, stiger med temperaturen. Relativ luftfugtighed angives i procent.
RH = Aktuelle luftfugtighed [g/m³] / Absolutte luftfugtighed [g/m³] x 100 [%] [denne formel bruger vi her]
I det følgende anvendes Relativ Fugtighed [RF dansk] og Relative Humidity [RH engelsk]
Lad os se på, hvorfor der dannes fugt på overfladerne i røgeovnen/køleskabet. Det sker, når lufttemperaturen T [°C] i røgeovnen eller i køleskabet når dugpunktet TD [°C] ved en given luftfugtighed RH [%],
eller luftfugtigheden når dugpunktet TD [°C] ved en given lufttemperatur. Der er 2 faktorer, som man skal kende: lufttemperatur [T °C] og luftfugtighed RH [%].
Du skal måle lufttemperaturen og luftfugtigheden i røgeovnen eller i køleskabet, sæt derfor et måleinstrument ind nogle timer før, du skal bestemme dugpunktet.
Måleinstrumenterne kan være 1 termometer og 1 hygrometer eller en kombination af de 2: Hygro-termometer.
Hvis du måler RH til 50 % ved 5° C, så vil dette indikere, at luften indeholder 50 % af det maksimale vanddamp, den kan indeholde ved 5° C. Med mit regneprogram finder du dugpunktet til -4,6 °C.
Prøv at indsætte 100 % for RH ved 5° C og aflæs dugpunktet: 5 °C. 100 % RH indikerer, at luften har nået maks. fugtighed.
Prøv at indsætte 1 % for RH ved 5° C og aflæs dugpunktet: -47,2 °C. 1 % RH indikerer, at luften har nået minimal fugtighed. (Regnearket kan ikke gå til 0)
Ovennævnte viser, desto højere fugtigheden er desto højere er dugpunkt temperaturen. Eller sagt med andre ord: Hvis temperaturen falder, vil luftfugtigheden stige (ved det samme vandindhold)!
Konklusion:
Derfor anbefales det: Alle indvendige overflader i røgeovnen er som minimum |  | 3 | ⁰C | over dugpunktet. | NB: Det gør sig også gældende på de madvarer, som du kommer i røgeovnen,
hvis du vil undgå kondensvand på kødet.
Dugpunktet ved 5°C og 80 % luftfugtighed er 1,8 °C. Hvilket vil sige, at temperaturen på røgeovnens riste og sider i dette tilfælde bør være minimum: 4,8 ⁰C
Udarbejdet af Jørgen Walter ©
www.walter-lystfisker.dk
COPYRIGHT © 2014
walter | Dugpunktsberegning: KEFA System |  |  |  |  | Reg. Nr. 1400

## Fridge
Beregn dugpunktet i dit køleskab når du kender temperatur [°C] og relativ luftfugtighed RH [%]
T [°C] | 8 |  | T °C: = 243,04*(((17.625*TD)/(243.04+TD))-LN(RH/100))/(17.625+LN(RH/100)-((17.625*TD)/(243.04+TD))) = | [14 empty] | 7.9632
RH [%] | 26 |  | RH %: = 100*(EXP((17.625*TD)/(243,04+TD))/EXP((17.625*T)/(243.04+T))) = | [14 empty] | 25.935
TD [°C] | -10.4 |  | TD °C: = 243.04*(LN(RH/100)+((17.625*T)/(243.04+T)))/(17.625-LN(RH/100)-((17.625*T)/(243.04+T))) = | [14 empty] | -10.4
Temperatur [T °C] |  | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | °C
Relative Fugtighed [RH %] |  | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | %
Dugpunkt [TD °C] |  | -17.3 | -16.4 | -15.5 | -14.7 | -13.8 | -12.9 | -12.1 | -11.2 | -10.4 | -9.5 | -8.7 | -7.8 | -6.9 | -6.1 | -5.2 | -4.4 | -3.5 | -2.7 | -1.8 | -0.9 | -0.1 | °C
| T [°C] | 7.9632 | 7.9632 | 7.9632 | 7.9632 | 7.9632 | 7.9632 | 7.9632 | 7.9632 | 7.9632 | 7.9632 | 7.9632 | 7.9632 | 7.9632 | 7.9632 | 7.9632 | 7.9632 | 7.9632 | 7.9632 | 7.9632 | 7.9632 | 7.9632
| RH [%] | 45.4793 | 42.3105 | 39.3857 | 36.6845 | 34.1881 | 31.8798 | 29.744 | 27.7667 | 25.935 | 24.2373 | 22.6629 | 21.2019 | 19.8455 | 18.5854 | 17.4143 | 16.3252 | 15.3118 | 14.3684 | 13.4897 | 12.6708 | 11.9074
| TD [°C] | -17.3 | -16.4 | -15.5 | -14.7 | -13.8 | -12.9 | -12.1 | -11.2 | -10.4 | -9.5 | -8.7 | -7.8 | -6.9 | -6.1 | -5.2 | -4.4 | -3.5 | -2.7 | -1.8 | -0.9 | -0.1
| Dugpunktet TD °C (f) af Temperaturen T °C og RH % | TD °C: = 243.04*(LN(RH/100)+((17.625*T)/(243.04+T)))/(17.625-LN(RH/100)-((17.625*T)/(243.04+T))) = 5: T [°C] og RH [%] i de gule celler kan kun indsættes i hele tal.; TD °C: = 243.04*(LN(RH/100)+((17.625*T)/(243.04+T)))/(17.625-LN(RH/100)-((17.625*T)/(243.04+T))) = 12: T = 8 °C og RH = 26 % i de gule celler var mit køleskab målt i dagens løb.
Dugpunktet ved 8 °C og 26 % luftfugtighed er -10,4 °C
Udarbejdet af Jørgen Walter ©
www.walter-lystfisker.dk
walter |  | TD °C: = 243.04*(LN(RH/100)+((17.625*T)/(243.04+T)))/(17.625-LN(RH/100)-((17.625*T)/(243.04+T))) = 5: COPYRIGHT © 2014; -10.4 20: Reg. Nr. 1400
https://www.buhl-bonsoe.dk/da/produkter/testo-608-h2-fugtmaaler |  | TD °C: = 243.04*(LN(RH/100)+((17.625*T)/(243.04+T)))/(17.625-LN(RH/100)-((17.625*T)/(243.04+T))) = 10: 7 Gode råd til køleskabet
1. Det er normalt, at der dannes frost / is og vand på bagvæggen i skabet .
2. Isen dannes ved normal luftfugtighed, der kommer ind i skabet,
når døren åbnes og fjernes normalt ved hjælp af det automatiske afrimningssystem.
Hvis der er så meget is, at skabet ikke kan nå at afrime det helt selv, kan problemet
i mange tilfælde løses ved at afrime skabet manuelt.
3. Sørg for at pakke madvarerne ind. Hvis du ikke pakker dine madvarer ind, kan det øge
mængden af fugt og rim i køleskabet.
Du kan nedsætte mængden af fugt og rim ved altid at pakke dine madvarer ind i lufttætte beholdere.
Rim på bagvæggens køleflade er normalt og ikke en fejl på skabet.
4. Kontroller om madvarerne berører bagvæggen i skabet.
Flyt genstande, der rører bagvæggen, for at undgå vand eller is på hylden.
Bagvæggen vil fryse til ved køling, og isen bliver til vand ved automatisk
afrimning. Hvis genstande rører bagvæggen, vil vandet ved afrimning løbe ud på
hylden i stedet for, at løbe ned i afløbskanalen og ud gennem hullet.
5. Rengør afløbskanalen
For at undgå en masse fugt, vandudsivning eller is inde i skabet, bør afløbskanalen renses.
Rens også drypbakken og afløbsslangen ovenover bag på skabet.
Under normal drift afrimes fordamperen (bagvæggens køleoverflade) i kølerummet automatisk,
hver gang kompressoren standser. Afrimningsvandet ledes ud gennem en rende og ned i en
drypbakke bag på køleskabet. Drypbakken er placeret over kompressoren, hvor vandet fordamper.
6. Undgå at åbne døren ofte eller i lang tid.
Hvis døren har stået åben for længe eller ofte åbnes kan temperaturen i skabet stige og kan blive for høj,
eller der dannes meget fugt eller is inde i skabet. Hvis der er opbygget is i skabet,
kan problemet ofte løses ved at afrime skabet. Undgå at lade døren stå åben i længere tid ad gangen,
eller åbn den mindre hyppigt. Dette vil også bidrage til at spare energi og beskytte miljøet.
Testo 608-H2 fugtmåler med stort måleområde
7. Kontroller om skabet står plant.
Det er vigtigt, at skabet monteres i vater for at sikre, at skabsdøren kan lukke helt og korrekt.
Du kan kontrollere køkkenskabet med et vaterpas lodret og vandret.
Når køkkenskabet er i vater, opstilles køleskabet igen ved omhyggeligt,
at følge monteringsanvisningerne, der fulgte med produktet.
Konklusion:
Bagvæggens køleoverflade er med til at nedsætte luftfugtigheden i køleskabet. Den fortætter
vanddampene på bagvæggen, leder dråberne ned til udløbsrenden, ud gennem et hul i bagvæggen
til et bæger med en varmespiral. Derved fordamper vandet og bægeret bliver aldrig fyldt op.