## Foster
Carey Foster Bridge
|  |  | Modstande i Ω | [6 empty] | Volt
|  |  | Rx | R2 | R4 | R5 | R3A+R3B | R3A | R3B | Vcc
| 120 |  | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 50 | 50 | 10
|  |  | (Rx-R2)=Δ*(R3B-R3A) |  | Aflæs ubekendt modstand |  | 100% | 50% | 50%
|  |  | Rx=Δ*(R3B-R3A)+R2 |  | 100 | Ω | Hvad hvis-analyse
100
Vcc 10 Volt
+ Volt
Rx den ubekendte modstand
|  | 100 Ω |  |  | 100 Ω |  |  | 100 Ω |  |  | 100 Ω
|  | Rx |  |  | R4 |  |  | R5 |  |  | R2
Vt1 | [8 empty] | GND |  |  |  | Vt2 | Udarbejdet af Jørgen Walter ©
Volt | Rz=Rx+R3A | 150 |  |  | Voltmeter |  | 8.8818e-13 | mV |  |  | Ry=R2+R3B | 150 | Volt
5 | [6 empty] | 0 | [5 empty] | 5 | www.walter-lystfisker.dk
[5 empty] | 50 Ω |  |  | 50 Ω | [5 empty] | COPYRIGHT © 2014
[5 empty] | R3A |  |  | R3B
[5 empty] | 50% |  |  | 50%
| Vt1=Vcc*(Ry/(Rz+Ry))=Volt | [5 empty] | 5 | Volt | 5
| Ri1 = Rz og Ry sidder parallel= |  |  |  | Rz//Ry= |  | 75 | Ohm | 75
| Vt2=Vcc*(R5/(R4+R5))=Volt | [5 empty] | 5 | Volt | 5
| Ri2 = R4 og R5 sidder parallel= |  |  |  | R4//R5= |  | 50 | Ohm | 50
|  |  |  | Ri1 |  | Volt meter |  | Ri2
Vt1 | + Volt |  |  | 75 Ω | 5 Volt | 0 mV | 5 Volt | 50 Ω |  | + Volt |  | Vt2
Volt |  |  |  |  | Ens spænding |  | Ens spænding |  |  |  |  | Volt
5 | [11 empty] | 5
GND
walter | [14 empty] | Reg.No.1264

## Manual
Carey Foster Bridge
Carey Foster Bridge er en målebro til at bestemme værdien af en ubekendt modstand Rx. På denne hjemmeside kan du se, hvordan målebroen er opbygget:
http://en.wikipedia.org/wiki/Carey_Foster_bridge
I mit Excel regneark kan den ubekendte modstand Rx beregnes, men naturligvis er det umuligt at foretage en beregning i Excel,
hvis ikke der indsættes en værdi for Rx i regnearket. Men i praksis indsætter man jo også en modstand, så det gør vi også i regnearket.
Et måleinstrument kan ikke måle fra 0 til uendeligt, men har flere måleområder. Den viste målebro kan bestemme værdier fra 0 Ohm til 200 Ohm.
Hvis man ønsker et højere måleområde f.eks. fra 0 Ohm til 2K Ohm udskiftes alle modstande til 1K Ohm.
Hvis man ønsker et lavere måleområde f.eks. fra 0 Ohm til 20 Ohm udskiftes alle modstande til 10 Ohm.
Strømforsyningen Vcc har ingen indflydelse på resultatet, men spændingen må ikke være for stor, hvis man laver målebroen til det lave område.
Den viste målebro med 100 Ohm modstande, har en Vcc på 10 Volt, hvilket giver en strøm fra batteriet (Vcc) på 78,57mA, og modstandene er på 250mW.
Hvis den samme spænding tilføres det lave måleområde, vil strømmen stige til 785,7mA, og modstandene er på 2,5W.
Derfor skal Vcc nedsættes til 1 volt og strømmen fra batteriet (Vcc) er igen på 78,57mA, men modstandene er nu kun på 25mW.
For det høje område er der ingen grund til at forøge spændingen til 100 Volt. Strømmen trukket fra batteriet er nu kun på 7,857mA og modstandene er på 25mW.
Nu til det sjove. Regnearket skal afprøves med en ubekendt modstand Rx. Jeg har gemt en modstand et sted på arket med en værdi x Ohm.
Kan du finde værdien? Gør således: Tast Makro knappen ”Indsæt Rx”, værdien indsættes i den gule celle D4, men du kan ikke se værdien.
Tast nu Makro knappen ”Hvad hvis-analyse”, og værdien kommer frem i den grønne celle F6.
Du kan selv afprøve regnearket ved at indtaste en værdi mellem 0 og 200 i den gule celle D4, for derefter at udføre en ”Hvad hvis-analyse” ved at taste Makro knappen.
Værdien, du har indsat, aflæses i den grønne celle F6. Det kan også bruges som en ”Gætte leg”, få en ven til at indtaste en værdi mellem 0 og 200, og fortæl ham,
at du kan gætte tallet.
Det er det, som jeg mener med at finde værdien af en ubekendt modstand. Værdien er indsat i den gule celle, men kan først aflæses i den grønne celle
efter en måling = ”Hvad hvis-analyse”.
De to diagrammer på siden er nøjagtig ens, men blot tegnet forskelligt. Det til venstre ligner en Wheatstone bro – og det er det også - det til højre er en Foster bro,
hvor jeg har erstattet glidetråden med et multi turn potentiometer R3A-R3B. I princippet er forskellen ens.
Nedenfor ses først en modificeret Wheastone bro, hvor i potentiometeret indgår som to modstande R3A og R3B. Dernæst ses et ækvivalent diagram for ovenstående.
Læs på hjemmesiden, hvordan Carey Foster bridge anvendes:
walter | Reg.No.1254