## WB
High Impedance, Low Drift Instrumentation Amplifier for Strain Gauge | [19 empty] | Password beskyttet
Wheatstone Bridge
[5 empty] | E+ Red | [6 empty] | Vss | R1 | R2 | R3 | R4
[7 empty] | A |  |  |  |  | Volt | Ohm
[12 empty] | 5 | 286.85 | 288 | 288 | 286.8506
|  |  | 286.85 | R1 |  |  |  | 288 | R3 |  | VG = | D - B | Volt | where VG is the voltage of node D relative to node B.
[16 empty] | 0.01 | Volt | 10 | mV
|  |  | Volt | [7 empty] | Volt | [6 empty] | Brug Hvad hvis-analyse m.h.t. R4 og VG |  |  | EKS.
|  |  | 2.505 | D |  | VG |  |  |  | B | 2.495 | [5 empty] | 1. | Indsæt SG modstandene i skemaet ovenfor - Gule celler
Vss |  |  | S+ Green |  |  | 10 mV |  |  |  |  | S- White | Wheatstone Bridge |  |  |  |  | 2. | Brug Hvad hvis-analyse på R4 ved at sætte VG til 0 Volt
5 | [11 empty] | Vs | VG | R1 | R2 | R3
|  |  | 288 | R2 |  |  |  | 286.8506 | R4 |  |  | Volt |  | Ohm
[12 empty] | 5 | 0.01 | 286.85 | 288 | 288
[15 empty] | Rx = R4 | 286.8506 | Ω | 286.8506 | Ω
C
[5 empty] | E- Black | [5 empty] | Forstærkningen findes i High Impedance, Low Drift Instrumentation Amplifier for Strain Gauge
See diagram belove
| VG = |  | 10 | mV | [7 empty] | R4 | R6 | R9 | P1
|  | Rparallel modstanden af Wheatstone Bridge | [5 empty] | 287.4251 | Ω |  |  | K Ohm |  |  |  |  | %
| Vout = |  | VG*Av = |  | 5000 | mV | 5 | V |  |  |  | 100 | 100 | 100 | 0.4008 | 1 | 40.08%
[11 empty] | Av=((2*R4/P1) + 1) * (R9/R6) = |  |  |  |  | 500 | Gange | 53.9794 | dB
https://en.wikipedia.org/wiki/Wheatstone_bridge
walter | [19 empty] | Reg. No. 1248 |  | Reg. No.

## SG10
Strain Gauge YZC -1B 10 kg | [16 empty] | Værdier målt 08-06-2019 |  |  |  |  | Password beskyttet | Købt hos:
[10 empty] | Wheatstone Bridge | [6 empty] | Målte værdier på SG YZC - 1B 10 kg | [5 empty] | https://www.aliexpress.com/item/Wide-measurement-platform-scale-pressure-load-cell-YZC-1B-3kg-5kg-8kg-10kg-20kg-40kg-electronic/32796106025.html?gps- id=pcStoreLeaderboard&scm=1007.22922.122102.0&scm_id=1007.22922.122102.0&scm-url=1007.22922.122102.0&pvid=b5466d99-b8e7-4e43-b94b-ebf7becc5b22&spm=a2g1y.12024536.smartLeaderboard_116577714.32796106025
[5 empty] | Rød |  |  |  |  | Vs | RSG1 | RSG2 | RSG3 | RSG4 | R1 | R2 | Rød - sort | 406 | Ω | Zin | 402+-6Ω
[10 empty] | Volt | RSG1: Ohm | RSG1 Rød - Grøn | 290 | Ω
[10 empty] | 5 | 290 | 290.7 | 290 | 290.7 | 10000 | 10000 | RSG2 Sort - Grøn | 290.7 | Ω
[17 empty] | RSG3 Rød - Hvid | 290 | Ω
|  |  | RSG1 |  |  |  |  | RSG3 |  |  |  |  | 0 | Volt | 0 | mV | RSG4 Sort - Hvid | 290.7 | Ω
[17 empty] | Grøn - Hvid | 348.8 | Ω | Zout | 350+-3Ω | bar: R1 to R2
| 290 |  |  |  |  | 290 | [10 empty] | Sensivity | 2,0 +-0,15 | mV/volt
[10 empty] | 10000 | [6 empty] | Sort - Skærm | 155 | pF
Zin 406 Ω |  | Grøn | [7 empty] | R1 | bar: RSG1
Vs |  |  |  | 2.503 | Volt |  | 2.503 |  | Zout 348,8 Ω |  | RSG2: 0 mV; RSG3: VG; RSG4: Forstærkningen beregnes på ark "WB"
5 | [9 empty] | 10000 | RSG4: Av =; R1: 500; R2: Gange
[7 empty] | Hvid |  |  | R2 | bar: RSG1
|  |  | RSG2 |  |  |  |  | RSG4
Målt
| 290.7 |  |  |  |  | 290.7 |  |  |  | Rrød/sort = | (R1+R2)//(R3+R4) = |  | [R1+R2] | [R3+R4] | 290.35 | 406
[13 empty] | 580.7 | 580.7
[10 empty] | Rgrøn/hvid = | RSG1: (R1+R3)//(R2+R4) =; RSG3: [R1+R3]; RSG4: [R2+R4]
[13 empty] | 580 | 581.4 | 290.3496 | 348.8
[5 empty] | Sort |  |  |  |  | Rparallel modstanden af Wheatstone Bridge | R1: 290.35; R2: Ω
walter | [21 empty] | Reg. No. 1248

## SG 20
Strain Gauge YZC - 1B 20 kg | [16 empty] | Værdier målt 08-06-2019 |  |  |  |  | Password beskyttet
[10 empty] | Wheatstone Bridge | [6 empty] | Målte værdier på SG YZC - 1B 20 kg
[5 empty] | Rød |  |  |  |  | Vs | RSG1 | RSG2 | RSG3 | RSG4 | R1 | R2 | Rød - sort | 402 | Ω | Zin | 402+-6Ω
[10 empty] | Volt | RSG1: Ohm | RSG1 Rød - Grøn | 286.85 | Ω
[10 empty] | 5 | 286.85 | 288 | 288 | 286.85 | 10000 | 10000 | RSG2 Sort - Grøn | 288 | Ω
[11 empty] | RSG3: 286.85 | RSG3 Rød - Hvid | 288 | Ω
|  |  | RSG1 |  |  |  |  | RSG3 |  |  |  |  | 0.010003 | Volt | 10 | mV | RSG4 Sort - Hvid | 286.85 | Ω
[17 empty] | Grøn - Hvid | 350 | Ω | Zout | 350+-3Ω | bar: R1 to R2
| 286.85 |  |  |  |  | 288 | [10 empty] | Sensivity | 2 | mV/volt
[10 empty] | 10000 | [6 empty] | Sort - Skærm | 154 | pF
Zin 402 Ω |  | Grøn | [7 empty] | R1 | bar: RSG1
Vs |  |  |  | 2.505 | Volt |  | 2.495 |  | Zout 350 Ω |  | RSG2: 10 mV; RSG3: VG; RSG4: Forstærkningen beregnes på ark "WB"
5 | [9 empty] | 10000 | RSG4: Av =; R1: 500; R2: Gange
[7 empty] | Hvid |  |  | R2 | bar: RSG1
|  |  | RSG2 |  |  |  |  | RSG4
Målt
| 288 |  |  |  |  | 286.85 |  |  |  | Rrød/sort = | (R1+R2)//(R3+R4) = |  | [R1+R2] | [R3+R4] | 287.425 | 402
[13 empty] | 574.85 | 574.85
[10 empty] | Rhvid/grøn = | RSG1: (R1+R3)//(R2+R4) =; RSG3: [R1+R3]; RSG4: [R2+R4]
[13 empty] | 574.85 | 574.85 | 287.425 | 350
[5 empty] | Sort |  |  |  |  | Rparallel modstanden af Wheatstone Bridge | R1: 287.425; R2: Ω
walter | [21 empty] | Reg. No. 1248

## SG 50
Strain Gauge TAL 220 50 kg | [17 empty] | Værdier målt 08-06-2019 |  |  |  |  | Password beskyttet | Info
[10 empty] | Wheatstone Bridge | [7 empty] | Målte værdier på SG TAL220 50 kg | [5 empty] | https://learn.sparkfun.com/tutorials/getting-started-with-load-cells/all
[5 empty] | Rød |  |  |  |  | Vs | RSG1 | RSG2 | RSG3 | RSG4 | R1 | R2 |  | Rød - sort | 1000 | Ω | Zin | 1000+-15
[10 empty] | Volt | RSG1: Ohm |  | RSG1 Rød - Grøn | 750.5 | Ω |  |  |  | Skærm* | Jeg har selv lavet en skærm omkring ledningerne
[10 empty] | 5 | 750.5 | 749.6 | 750.5 | 749.6 | 10000 | 10000 |  | RSG2 Sort - Grøn | 749.6 | Ω |  |  |  |  | Rød og sort er snoet
[18 empty] | RSG3 Rød - Hvid | 750.5 | Ω |  |  |  |  | Grøn og hvid er snoet
|  |  | RSG1 |  |  |  |  | RSG3 |  |  |  |  | 0 | Volt | 0 | mV |  | RSG4 Sort - Hvid | 749.6 | Ω
[18 empty] | Grøn - Hvid | 1000 | Ω | Zout | 1000+-10 | bar: R1 to R2
| 750.5 |  |  |  |  | 750.5 | [11 empty] | Sensivity | 1,0 +- 0,15 | mV/volt
[10 empty] | 10000 | [7 empty] | Sort - Skærm* | 60 | pF
Zin 1000 Ω |  | Grøn | [7 empty] | R1 | bar: RSG1
Vs |  |  |  | 2.4985 | Volt |  | 2.4985 |  | Zout 1000 Ω |  | RSG2: 0 mV; RSG3: VG; RSG4: Forstærkningen beregnes på ark "WB"
5 | [9 empty] | 10000 | RSG4: Av =; R1: 500; R2: Gange
[7 empty] | Hvid |  |  | R2 | bar: RSG1
|  |  | RSG2 |  |  |  |  | RSG4
Målt
| 749.6 |  |  |  |  | 749.6 |  |  |  | Rrød/sort = | (R1+R2)//(R3+R4) = |  | [R1+R2] | [R3+R4] | 750.05 | 1000
[13 empty] | 1500.1 | 1500.1
[10 empty] | Rhvid/grøn = | RSG1: (R1+R3)//(R2+R4) =; RSG3: [R1+R3]; RSG4: [R2+R4]
[13 empty] | 1501 | 1499.2 | 750.0497 | 1000
[5 empty] | Sort |  |  |  |  | Rparallel modstanden af Wheatstone Bridge | R1: 750.05; R2: Ω
IC1D Indsæt C9 på 0,1µF over Pin 13 (6) og Pin 12 (5)
walter | [22 empty] | Reg. No. 1248
Under sommervarmen i juni/juli 2019 har jeg målt forstærkerens temperatur stabilitet under 30 timers drift fra 17 °C til 32 °C. Kurven ses herunder. Som det ses er resultatet reversibelt.
Temperaturdrift i forstærkeren med et tryk på 10 kg, som svarer til Vout på 1 volt
[6 empty] | Amb. Temp. [°C] |  |  | 32 | 28 | 25 | 24 | 21 | 17 | 20 | 24 | 26 | 28 | 32
[6 empty] | Vout [v] |  |  | 1 | 0.9 | 0.8 | 0.7 | 0.6 | 0.5 | 0.6 | 0.7 | 0.8 | 0.9 | 1
Start fredag kl. 12.00 | [19 empty] | Slut lørdag kl. 18.00
Vout og vægt som funktion af omdrejninger med monteret fjeder
Vægten som funktion af omdrejninger med monteret fjeder
[6 empty] | Omdrejning |  |  | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Bruges ikke overbelastning
Vout [v] og Vægt [kg] | [5 empty] | Vout [v] |  |  | 0 | 0.24 | 0.57 | 0.9 | 1.2 | 1.5 | 1.9 | 2.2 | 2.6 | 2.9 | 3.3
[6 empty] | Vægt [kg] |  |  | 0 | 2.4 | 5.7 | 9 | 12 | 15 | 19 | 22 | 26 | 29 | 33
Temperatur og Vout som funktion af tiden på dagen
Juli 2019 varm uge 28
[6 empty] | Tid Kl. |  |  | 12.00 | 20.00 | 10.00 | 12.00 | 13.00 | 16.00 | 8.00 | 12.00 | 15.00 | 16.00
Temp °C og Vout volt | [5 empty] | Temp °C |  |  | 23 | 19 | 16 | 18 | 24 | 24 | 15 | 25 | 28 | 24
[6 empty] | Vout volt |  |  | 1.1 | 0.9 | 0.5 | 0.8 | 1 | 1.1 | 0.5 | 1.1 | 1.2 | 1.1
[6 empty] | Vout voltmeter |  |  | 1.16 | 0.97 | 0.06 | 0.85 | 1.09 | 1.14 | 0.567 | 1.13 | 1.25 | 1.14

## INA125
Instrumentation Amplifier INA125 for Strain Gauge Load Cell 20 kg | [6 empty] | Password beskyttet
Gain Calculation for INA125
| Konstant | RK Ω | R5 | P1 Ω | P1 % | P1 Standard
| 4 | 60000 | 10 | 233.9024 | 23.39% | 1000
| Gain = 4 + 60K/(R5+P1) = |  |  | 250
walter | [6 empty] | Reg. No. 1248
[8 empty] | Pin 1 V+ | Pin16 Vref10
[8 empty] | Pin 2 SLEEP | Pin 15 Vref5
[8 empty] | Pin 3 V- | Pin 14 Vref2.5
[8 empty] | Pin4 VrefOUT | Pin 13 VrefBG
[8 empty] | Pin 5 IAref | Pin 12 VrefCOM
[8 empty] | Pin 6 Vin+ | Pin 11 Sense
[8 empty] | Pin 7 Vin- | Pin 10 V0
[8 empty] | Pin 8 Rg | Pin 9 Rg
Her levere Arduino 5V til broen og INA125P
http://www.ti.com/lit/ds/symlink/ina125.pdf
Udskift 1kOhm med et potentiometer på 1kOhm
Her er det en extern strømforsyning til INA125P
5V til broen tages fra Vref5 - stabil spænding
Pin1 100µF til GND
Pin15 100nF til GND
Pin 6 og 7, 2x10k Ohm i serie til indgang og 2x100µF til GND
If the Ardno and INA125 are separated by more than a few inches,
a resistor of at least 1 K on the output of the INA125 and
another capacitor from the Ardno input to ground.

## HX711
HX711 24-Bit Analog til Digital Converter for Strain Gauge | Password beskyttet
|  | https://www.elecrow.com/wiki/images/2/2b/HX711.pdf | Data for HX711
http://www.datasheet.hk/view_download.php?id=1270347&file=0105\s8550_1098607.pdf
file:///D:/PDF%20Files/IC%20kredse/HX711/ads1231.pdf
NB: Siden er under opbygning

## Bro SG
Beregning på Wheatstones målebro som er en Strain Gauge. Der skal udføres en Tara beregning , se Ark "Bro Tara" | [14 empty] | Password beskyttet
Red Wire
[5 empty] | Ohm | R1 |  | - |  | + | R3 | Ohm
[5 empty] | 289.8 | [6 empty] | 290.2
Voltmeter Ri
| Volt | + |  | Volt |  |  |  |  | 33000 |  |  | Volt |  | + | Volt
Vcc1 | 5 |  |  | Vt1 | 2.5017 |  |  |  | R5 |  |  | 2.4983 | Vt2 |  | 5 | Vcc2
[5 empty] | Green Wire |  | Positiv |  |  | Negativ |  | White Wire
ΔmV over R5
[5 empty] | Ohm | R2 |  | + | 3.4182 | - | R4 | Ohm
[5 empty] | 290.2 |  |  |  | IR3 |  |  | 289.8
103,582934 nA
Black Wire
|  |  | Vt1=Vcc1*(R2/(R1+R2))=Volt | [5 empty] | 2.5017 | Volt |  | Når R2 og R3 forøges og R1 og R4 formindskes samtidigt,
|  |  | Ri1 = R1 og R2 sidder parallel= |  |  |  |  | R1//R2= | 144.9999 | Ohm |  | fås den største mulige spændingsændring over broen = ΔV
|  |  | Vt2=Vcc2*(R4/(R3+R4))=Volt | [5 empty] | 2.4983 | Volt
|  |  | Ri2 = R3 og R4 sidder parallel= |  |  |  |  | R3//R4= | 144.9999 | Ohm
[5 empty] | 144.9999 |  |  |  | 33000 |  |  | 144.9999
[5 empty] | Ri1 | Volt |  |  | R5 | Volt |  | Ri2
[6 empty] | 2.5017 |  |  |  | 2.4983
| Volt | + | [11 empty] | + | Volt
Vt1 | 2.5017 | [6 empty] | Thevenin Equivalent Diagram | [6 empty] | 2.4983 | Vt2
[5 empty] | Volt |  |  |  | Volt |  |  | Volt
[5 empty] | 1.502e-05 |  |  |  | 0.0034182 |  |  | 1.502e-05
0.0034182
|  |  | Rtot = Ri1+R5+Ri2 = |  | 33289.9999 |  |  | Ohm
|  |  | Vtot = Vt1-Vt2 = |  | 0.0034483 |  |  | Volt |  | Udarbejdet af Jørgen Walter ©
|  |  | IR3 = Vtot/Rtot = |  | 103.5829 |  |  | nA | 1.0358e-07 | www.walter-lystfisker.dk
|  |  | WR3 = IR3^2*R5 = |  | 0.35407 |  |  | nW | 3.5407e-10 | COPYRIGHT © 2014
walter | [14 empty] | Reg. No. 1248
Beregning på Wheatstones målebro
1. Indsæt værdierne for R1, R2, R3, R4 og R5 i Ohm i de gule felter
2. Indsæt spændingen over broen i de gule felter. Hvis det er en "ægte" Wheatstone bro skal Vcc1 og Vcc2 være ens. R1 og R43er så forbundet i toppen
3. I det grønne felt aflæses den strøm, som går gennem modstanden R5
4. Kan også bruges til at måle strømmen gennem R5 mellem to spændingsdeler. Vcc1 og Vcc2 er så forskellige
5. Negative værdier for Vcc1 eller Vcc2 kan også indsættes. Batteriet skifter fortegn
6. Er IR3 positiv har venstre side højest potentiale. Er IR3 negativ har højre side højest potentiale
7. Regnearket er Password beskyttet

## Bro Tara
Tara beregning på Wheatstone målebro, som er den Strain Gauge på Ark "Bro SG" | [17 empty] | Password beskyttet
[6 empty] | Pin 1 |  |  |  | Red Wire
|  |  |  | P2 = Pu |  | Ohm | Pu |  |  |  |  | R3 | Ohm
|  |  |  | 33.03% |  | 33030 | [6 empty] | 290.2
|  |  |  | 100000 | [5 empty] | Ohm
| Volt | + | P2 drejes | 66.97% | op | Volt |  |  |  | 33000 |  |  | Volt |  |  | + |  | Volt
Vcc1 | 5 |  |  | Sum Pu+Pd | Vt1 | 2.4987 |  |  | Pin 2 | R5 |  |  | 2.4983 | Vt2 |  |  |  | 5 | Vcc2
|  |  |  | 66030 |  |  |  | Positiv |  |  | Negativ |  | White Wire
mV over R5
[6 empty] | Ohm | Pd |  |  | 0.39099 |  | R4 | Ohm
[6 empty] | 33000 |  |  |  | IR5 |  |  | 289.8
11,848 nA
Pin 3
Black Wire
|  |  | Vt1=Vcc1*(Pd/(Pu+Pd))=Volt | [6 empty] | 2.4989 | Volt |  | White Wire must be: |  | 2.4983 |  | Volt
|  |  | Ri1 = Pu og Pd sidder parallel= | [5 empty] | Pu//Pd= | 16507.4966 | Ohm |  | See Ark "Bro SG" Celle G8
|  |  | Vt2=Vcc2*(R4/(R3+R4))=Volt | [6 empty] | 2.4983 | Volt |  | Lav en "Hvad hvis-analyse" på celle P8 med værdien i celle R16
|  |  | Ri2 = R3 og R4 sidder parallel= | [5 empty] | R3//R4= | 144.9999 | Ohm |  | ved at ændre P2 procent værdi i celle F5. Finpuds ved at ændre
procenten selv, så den nøjagtige værdi opnås. Her 32,920%
[6 empty] | 16507.4966 |  |  |  | 33000 |  |  | 144.9999
[6 empty] | Ri1 | Volt |  |  | R5 | Volt |  | Ri2
[7 empty] | 2.4987 |  |  |  | 2.4983
| Volt | + | [13 empty] | + |  | Volt
Vt1 | 2.4989 | [16 empty] | 2.4983 | Vt2
[6 empty] | Volt |  |  |  | Volt |  |  | Volt
[6 empty] | 0.00019558 |  |  |  | 0.00039099 |  |  | 1.718e-06
0.00039099
|  |  | Rtot = Ri1+R5+Ri2 = |  |  | 49652.4965 |  |  | Ohm
|  |  | Vtot = Vt1-Vt2 = |  |  | 0.00058829 |  |  | Volt |  | Udarbejdet af Jørgen Walter ©
|  |  | IR5 = Vtot/Rtot = |  |  | 11.848 |  |  | nA | 1.1848e-08 | www.walter-lystfisker.dk
|  |  | WR5 = IR3^2*R3 = |  |  | 0 |  |  | µW | 4.6325e-12 | COPYRIGHT © 2014
walter | [17 empty] | Reg. No. 1248
Tara beregning på Wheatstone målebro, som er den Strain Gauge på Ark Bro SG
1. Indsæt værdierne for P2 og R5 i Ohm i de gule felter
2. Alle værdier i de hvide celler overføres fra ark Bro SG
3. I det grønne felt aflæses den strøm, som går gennem modstanden R5
4. Alle de andre værdier beregnes automatisk
5. Det er en forudsætning, at Ark Bro SG er udfyldt korrekt
6. Den største strøm man kan føre gennen R5 med de anførte værdier er ca. +- 50 µA. Husk blot strømmen skal være positiv
7. Regnearket er Password beskyttet

## Thevenin
|  | Thevenin beregning på en Whetstone bro med en belastnings modstand RL mellem punkterne A og B | [15 empty] | Password beskyttet
|  |  | V1 | V2 | R1 | R2 |  | R3 | R4 | RL |  | Opgaven: Beregn strømmen gennem belastningsmodstanden RL
|  |  | Volt | Volt | Ohm | Ohm |  | Ohm | Ohm | Ohm |  | Benyt Thevenins teori: Fjern RL, Kortslut spændingskilder og åbn strømkilder
|  |  | 5 | 5 | 289.9 | 289.9 |  | 290.6 | 290.6 | 1e+24
|  |  | P2 | [8 empty] | VTh= | 0 | Volt | 0 | mV
|  |  | Ohm | % | P2 er Tara 10 turns Potentiometeret i Strain Gauge forstærkeren | [6 empty] | RTh= | 290.25 | Ohm | 0.29025 | kΩ |  | µA | nA
|  |  | 289.9 | 100% | [7 empty] | IRL= | 0 | Amp | 0 | mAmp |  | 0 | 0
[7 empty] | X | Når V1 = V2 er den røde linje forbundet mellem X og Y |  |  | Y
[7 empty] | R1 |  |  |  | R3
[6 empty] | 289.9 |  |  |  | 290.6
|  | V1 | [6 empty] | 1e+24 | [6 empty] | V2
| 5 | [6 empty] | A | RL | B | [7 empty] | 5
[7 empty] | R2 | Beregn strømmen IRL gennem RL |  |  | R4
[6 empty] | 289.9 |  |  |  | 290.6
Thevenin 1. diagram: Fjern RL og beregn VR2 og VR4
[7 empty] | R1 |  |  |  | R3
[6 empty] | 289.9 |  |  |  | 290.6
|  | V1 | [6 empty] | Thevenin Volt | [6 empty] | V2
| 5 |  |  | VR2=V1*(R2/(R1+R2)) |  |  |  | A | VTh=VR2-VR4 | B |  |  | VR4=V2*(R4/(R3+R4)) |  |  |  |  | 5
[8 empty] | VR2 | 0 | VR4
[8 empty] | 2.5 |  | 2.5
[7 empty] | R2 |  |  |  | R4
[6 empty] | 289.9 |  |  |  | 290.6
Thevenin 2. diagram: Kortslut V1 og V2 og beregn RTh
[7 empty] | R1 |  |  |  | R3
[6 empty] | 289.9 |  |  |  | 290.6
RTh=Thevenin Modstand
Modstanden mellem A og B
[8 empty] | A |  | B
[7 empty] | R2 |  |  |  | R4
[6 empty] | 289.9 |  |  |  | 290.6
Kredsløbet transformeres til
[6 empty] | 289.9 | [5 empty] | 290.6
[6 empty] | R1 | [5 empty] | R3
|  | A | [14 empty] | B
[6 empty] | 289.9 | [5 empty] | 290.6
[6 empty] | R2 | [5 empty] | R4
Kredsløbet transformeres til
[6 empty] | 144.95 | [5 empty] | 145.3
|  | A |  |  |  | R1//R2 | [5 empty] | R3//R4 |  |  |  |  | B
Kredsløbet transformeres til
290.25
|  | A | [6 empty] | RTh | [7 empty] | B
Thevenin kredsløb [spænding]
Ohm
|  |  |  | 290.25 |  |  |  |  | https://en.wikipedia.org/wiki/Th%C3%A9venin%27s_theorem
|  |  |  | RTh |  |  |  | A
IRL=VTh/(RTh+RL)
| Volt | VTh | + |  |  |  | RL | Ohm | 0 |  |  | Amp
| 0 | [6 empty] | 1e+24 | 0 |  |  | mAmp
[9 empty] | 0 |  |  | µAmp
[9 empty] | 0 |  |  | nAmp
Er strømmen negativ går den fra B til A
[8 empty] | B | Er strømmen positiv går den fra A til B
Norton kredsløb [strøm]
A
En Norton equivalent kredsløb er relateret til Thevenin kredsløb således:
Amp |  | Ino | + |  |  |  | Rno | Ohm |  | RTh = RNo
0 | [7 empty] | 290.25 |  | VTh = INo * RNo
INo = VTh / RTh
RL sættes parallel over Rno - mellem A og B
B
|  |  | Bruges til Kilde Transformation se her: |  |  | https://en.wikipedia.org/wiki/Source_transformation
walter | [17 empty] | Reg. No. 1248